Piława Górna, dnia 14.07.2016r.

ZBP.271.1.6.2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”.

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym prosimy o:

**Pytanie 6**

Zamieszczenie badań geologicznych.

**Odpowiedź na pytanie 6**

Zamawiający załączy do dokumentacji projektowej opublikowanej na stronie internetowej Dokumentację Geotechniczną.

**Pytanie 7**

Czy zaspawanie wykopów należy wykonywać gruntem z odkładu?

**Odpowiedź na pytanie 7**

Zasypanie wykopów na zewnątrz budynku można wykonać gruntem z odkładu.

**Pytanie 8**

Czy blacha TR150/280~1,25mm przewidziana w projekcie hali ma być   
tylko ocynkowana czy też powlekana? Proszę o podanie kolorów oraz grubości powłok.

**Odpowiedź na pytanie 8**

Należy zastosować blachę wysokoprofilową ocynkowaną TR 150/280 - 1,25 mm

**Pytanie 9**

Brak projektu teletechniki, prosimy o zamieszczenie.

**Odpowiedź na pytanie 9**

Dokumentacja projektowa nie obejmuje branży teletechnicznej. Jako materiał pomocniczy służy dołączony Przedmiar instalacji teletechnicznej.

**Pytanie 10**

Brak tablicy wyników w kosztorysie oraz systemu nagłośnienia, kamer, systemu   
alarmowego.

**Odpowiedź na pytanie 10**

Proszę dokonać wyceny zgodnie z PW branży elektrycznej pkt 1.2. zakres opracowania i pomocniczo przedmiar robót branży elektrycznej.

**Pytanie 11**

Informacje jakiej grubości podsypki z materiałów sypkich stosować pod płyta posadzki   
na gruncie? Rys K-Ol mówi o łącznej grubości podsypek z pospółki - min 60cm.   
Przedmiar pozycja nr 140 zakłada gr. 30cm.

**Odpowiedź na pytanie 11**

Proszę przyjąć układ warstw podposadzkowych wg rysunku K-01 - konstrukcja PW.

**Pytanie 12**

Czy zagospodarowanie terenu, drogi, chodniki. zieleń, elementy małej architektury są   
również przedmiotem przetargu? Brak przedmiarów na ten zakres robót.

**Pytanie 13**

W odniesieniu do pytania powyższego zgłaszamy brak dokumentacji zakresu   
drogowego i zagospodarowania terenu. Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź na pytanie12 i 13**

W projekcie zagospodarowania terenu - PZT, są chodniki, pomocniczo przedmiar robót - branża budowlana, Roz. 17 - poz. 197-206. Projekt zagospodarowania terenu – PZT obejmuje elementy małej architektury takie jak furtka w ogrodzeniu, stojak na rowery.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on w przypadku kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót?

**Odpowiedź na pytanie 14**

Zamawiający uzna spełnienie warunku przez Wykonawcę jeżeli wykaże w przypadku kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

sporządził Piotr Bahyrycz