Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”.

**Pytanie 28**

Proszę o informację jak należy zabezpieczyć konstrukcje stalową? W opisie konstrukcji zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową, natomiast w opisie architektury malowanie farbą zabezpieczającą ogniowo do R15

**Odpowiedź na pytanie 28**

Pokrycie farbą zabezpieczającą ogniowo do R15

**Pytanie 29**

Proszę o informację jak należy wycenić elewację budynku? W opisie architektury termoizolacja z wełny mineralnej pokryte tynkiem dekoracyjnym imitującym płyty elewacyjne, natomiast w przedmiarach robót poz. 188 należy wycenić montaż systemu zabudowy elewacji z płyt elewacyjnych włókno – cementowych na systemowym stelażu.

**Odpowiedź na pytanie 29**

Należy wycenić tynk dekoracyjny imitujący płyty elewacyjne.